## lpmm z-height
| On agar | On LED board
Z-height | lp/mm | lp/mm
0 | 2.52 | 5.04
1 | 2.83 | 5.04
2 | 2.83 | 5.04
3 | 2.83 | 5.66
4 | 3.17 | 6.35
5 | 3.56 | 7.13
6 | 3.56 | 8
7 | 3.56 | 8
8 | 3.56 | 8
9 | 4.49 | 8
10 | 5.04 | 8
11 | 5.66 | 8
12 | 6.35 | 8
13 | 6.35 | 8
14 | 7.13 | 8
15 | 7.13 | 8
16 | 7.13 | 8
17 | 7.13 | 8
18 | 8 | 8
19 | 8 | 8
20 | 8.98 | 7.13
21 | 8 | 7.13
22 | 8 | 7.13
23 | 8 | 7.13
24 | 8 | 6.35
25 | 8 | 6.35
26 | 8 | 5.04
27 | 8
28 | 7.13
29 | 7.13
30 | 7.13
31 | 6.35
32 | 6.35
33 | 6.35
34 | 6.35
35 | 5.66
36 | 4.49
37 | 4.49
38 | 4.49
39 | 4.49
40 | 4.49
41 | 4.49
42 | 4.49
43 | 4.49
44 | 4.49
45 | 4.49
46 | 4.49
47 | 4.49
48 | 3.17
49 | 2.52
50 | 2.52
51 | 2.24
52 | 2.24
53 | 2.24
54 | 2
55 | 2
56 | 2
57 | 2
58 | 2
59 | 2

## positional accuracy
Homing (run 1) |  | Homing (run 2) |  | No homing (run 1) |  | No homing (run 2) |  | No homing (run 3) |  | No homing (run 4) |  | No homing (run 5)
x microns | y microns | x microns | y microns | x microns | y microns | x microns | y microns | x microns | y microns | x microns | y microns | x microns | y microns
51342.105 | 27131.579 | 56245.193 | 29692.309 | 27775.862 | 31739.224 | 1074.5 | 1133 | 1083 | 1114.667 | 48787.5 | 25562.5 | 51271.931 | 27026.316
51263.158 | 27197.368 | 56221.154 | 29682.692 | 27743.534 | 31687.5 | 1078.333 | 1120.333 | 1078.333 | 1120.167 | 48758.334 | 25708.334 | 51289.474 | 26991.227
51254.385 | 27201.753 | 56149.038 | 29769.231 | 27754.309 | 31642.241 | 1077.5 | 1118.5 | 1074.625 | 1125.5 | 48741.666 | 25708.334 | 51342.105 | 26973.684
51276.316 | 27197.368 | 56105.769 | 29769.231 | 27745.691 | 31620.689 | 1074 | 1123 | 1076.875 | 1122.875 | 48750 | 25750 | 51307.016 | 26973.684
51223.684 | 27210.526 | 56221.154 | 29682.692 | 27754.309 | 31625.001 | 1074.25 | 1122 | 1073 | 1128 | 48762.5 | 25750 | 51355.263 | 26986.842
51254.385 | 27166.668 | 56192.308 | 29711.538 | 27756.466 | 31577.586 | 1075 | 1123 | 1076.833 | 1123.333 | 48762.5 | 25750 | 51276.316 | 26986.842
51197.368 | 27184.211 | 56177.885 | 29769.231 | 27767.24 | 31594.827 | 1074.333 | 1121.333 | 1075.25 | 1123.875 | 48750 | 25750 | 51359.648 | 27052.632
51131.579 | 27197.368 | 56144.232 | 29817.307 | 27775.862 | 31596.983 | 1075 | 1122.667 | 1076.25 | 1123 | 48775 | 25737.5 | 51401.316 | 27032.895
51131.579 | 27184.211 | 56235.577 | 29668.269 | 27775.862 | 31573.277 | 1075.25 | 1120.5 | 1076.75 | 1123.75 | 48741.666 | 25741.666 | 51407.895 | 27039.474
51131.579 | 27184.211 | 56192.308 | 29682.692 | 27785.56 | 31580.819 |  |  |  |  | 48737.5 | 25737.5 | 51324.562 | 26982.457
51114.036 | 27166.668 | 56163.462 | 29769.231 | 27808.19 | 31577.586 |  |  |  |  | 48750 | 25758.334 | 51276.316 | 26986.842
51236.842 | 27171.053 | 56163.462 | 29798.077 | 27795.259 | 31590.517 |  |  |  |  | 48725 | 25725 | 51271.931 | 27026.316
51236.842 | 27166.668 | 56230.77 | 29730.768 | 27814.655 | 31596.983 |  |  |  |  | 48725 | 25741.666 | 51250 | 27052.632
51223.684 | 27171.053 | 56182.691 | 29721.155 | 27818.964 | 31612.07 |  |  |  |  | 48758.334 | 25775 | 51296.053 | 27085.526
51210.526 | 27171.053 | 56192.308 | 29769.231 | 27834.052 | 31590.517 |  |  |  |  | 48741.666 | 25758.334 | 51282.895 | 27052.632
51245.615 | 27175.438 | 56134.615 | 29807.693 | 27814.655 | 31594.827 |  |  |  |  | 48741.666 | 25725 | 51276.316 | 27013.158
51210.526 | 27192.984 | 56221.154 | 29730.768 | 27836.208 | 31594.827 |  |  |  |  | 48725 | 25725 | 51298.247 | 27035.089
51223.684 | 27171.053 | 56201.924 | 29778.847 | 27844.827 | 31612.07 |  |  |  |  | 48725 | 25708.334 | 51276.316 | 27013.158
51228.069 | 27166.668 | 56144.232 | 29798.077 | 27853.448 | 31620.689 |  |  |  |  | 48737.5 | 25737.5 | 51276.316 | 27026.316
51197.368 | 27171.053 | 56124.999 | 29836.54 | 27853.448 | 31625.001 |  |  |  |  | 48750 | 25737.5 | 51250 | 27039.474
51223.684 | 27144.737 | 56221.154 | 29721.155 | 27853.448 | 31590.517 |  |  |  |  | 48725 | 25725 | 51280.701 | 27061.405
51184.211 | 27171.053 | 56192.308 | 29740.385 | 27853.448 | 31571.121 |  |  |  |  | 48750 | 25750 | 51263.158 | 27065.789
51219.299 | 27157.895 | 56163.462 | 29788.46 | 27862.07 | 31577.586 |  |  |  |  | 48725 | 25762.5 | 51263.158 | 27026.316
51223.684 | 27157.895 | 56105.769 | 29812.5 | 27853.448 | 31584.052 |  |  |  |  | 48725 | 25762.5 | 51280.701 | 27043.859
51236.842 | 27131.579 | 56250 | 29725.962 | 27859.914 | 31584.052 |  |  |  |  | 48725 | 25750 | 51276.316 | 27052.632
51210.526 | 27157.895 | 56182.691 | 29759.614 | 27870.689 | 31577.586 |  |  |  |  | 48750 | 25750 | 51276.316 | 27039.474
51236.842 | 27131.579 | 56153.845 | 29807.693 | 27866.379 | 31577.586 |  |  |  |  | 48750 | 25762.5 | 51276.316 | 27026.316
51228.069 | 27175.438 | 56105.769 | 29812.5 | 27879.31 | 31564.655 |  |  |  |  | 48750 | 25762.5 | 51271.931 | 27043.859
51219.299 | 27175.438 | 56221.154 | 29682.692 | 27853.448 | 31577.586 |  |  |  |  | 48725 | 25741.666 | 51289.474 | 27026.316
51171.053 | 27171.053 | 56206.731 | 29740.385 | 27879.31 | 31558.19 |  |  |  |  | 48725 | 25712.5 | 51263.158 | 27052.632
51184.211 | 27184.211 | 56163.462 | 29769.231 | 27870.689 | 31577.586 |  |  |  |  | 48750 | 25737.5 | 51280.701 | 27070.174
51192.984 | 27166.668 | 56124.999 | 29817.307 | 27862.07 | 31560.346 |  |  |  |  | 48750 | 25737.5 | 51289.474 | 27039.474
51197.368 | 27171.053 | 56201.924 | 29701.922 | 27887.932 | 31560.346 |  |  |  |  | 48766.666 | 25741.666 | 51276.316 | 27052.632
51184.211 | 27166.668 | 56206.731 | 29740.385 | 27870.689 | 31551.724 |  |  |  |  | 48737.5 | 25737.5 | 51307.016 | 27008.773
51219.299 | 27166.668 | 56163.462 | 29798.077 | 27887.932 | 31525.862 |  |  |  |  | 48737.5 | 25750 | 51307.016 | 27061.405
51210.526 | 27157.895 | 56124.999 | 29836.54 | 27879.31 | 31560.346 | [6 empty] | 51289.474 | 27013.158
51184.211 | 27131.579 | 56221.154 | 29725.962 | 27872.845 | 31558.19 | [6 empty] | 51302.632 | 27052.632
51197.368 | 27105.263 | 56177.885 | 29754.808 | 27870.689 | 31534.484 | [6 empty] | 51315.789 | 27052.632
51236.842 | 27157.895 | 56144.232 | 29807.693 | 27887.932 | 31534.484 | [6 empty] | 51289.474 | 27039.474
51210.526 | 27157.895 | 56134.615 | 29826.923 | 27870.689 | 31525.862 | [6 empty] | 51263.158 | 27039.474
51210.526 | 27149.122 | 56257.212 | 29718.75 | 27872.845 | 31532.328 | [6 empty] | 51307.016 | 27026.316
51201.753 | 27175.438 | 56206.731 | 29776.442 | 27885.776 | 31538.793 | [6 empty] | 51302.632 | 27039.474
51184.211 | 27171.053 | 56163.462 | 29798.077 | 27866.379 | 31525.862 | [6 empty] | 51307.016 | 27043.859
51201.753 | 27131.579 | 56105.769 | 29841.346 | 27879.31 | 31517.24 | [6 empty] | 51302.632 | 27026.316
51184.211 | 27105.263 | 56221.154 | 29663.463 | 27879.31 | 31525.862 | [6 empty] | 51289.474 | 27008.773
51197.368 | 27131.579 | 56163.462 | 29759.614 | 27887.932 | 31534.484 | [6 empty] | 51302.632 | 27026.316
51201.753 | 27114.036 | 56120.192 | 29841.346 | 27879.31 | 31543.102 | [6 empty] | 51307.016 | 27008.773
51166.668 | 27184.211 | 56221.154 | 29725.962 | 27879.31 | 31525.862 | [6 empty] | 51289.474 | 27052.632
51166.668 | 27114.036 | 56211.537 | 29750.001 | 27872.845 | 31545.259 | [6 empty] | 51263.158 | 27065.789
51157.895 | 27144.737 | 56134.615 | 29783.654 | 27879.31 | 31534.484 | [6 empty] | 51289.474 | 27052.632
51236.842 | 27043.859 | 56120.192 | 29826.923 | 27872.845 | 31525.862 | [6 empty] | 51315.789 | 27052.632
51184.211 | 27131.579 | 56235.577 | 29740.385 | 27866.379 | 31538.793 | [6 empty] | 51302.632 | 27013.158
51171.053 | 27144.737 | 56221.154 | 29754.808 | 27879.31 | 31506.466 | [6 empty] | 51289.474 | 27039.474
51236.842 | 27043.859 | 56211.537 | 29788.46 | 27885.776 | 31532.328 | [6 empty] | 51289.474 | 27052.632
51157.895 | 27144.737 | 56163.462 | 29812.5 | 27859.914 | 31506.466 | [6 empty] | 51289.474 | 27065.789
51236.842 | 27061.405 | 56192.308 | 29754.808 | 27866.379 | 31519.397
51223.684 | 27118.421 | 56192.308 | 29668.269 | 27885.776 | 31512.931
51184.211 | 27114.036 | 56177.885 | 29725.962 | 27879.31 | 31534.484
51149.122 | 27166.668 | 56149.038 | 29754.808 | 27879.31 | 31508.622
51254.385 | 27070.174 | 56221.154 | 29682.692 | 27879.31 | 31534.484
51210.526 | 27105.263 | 56182.691 | 29663.463 | 27879.31 | 31517.24
51166.668 | 27096.49 | 56173.078 | 29701.922 | 27898.707 | 31525.862
51131.579 | 27118.421 | 56134.615 | 29769.231 | 27870.689 | 31551.724
51210.526 | 26986.842 | 56221.154 | 29682.692 | 27872.845 | 31551.724
51236.842 | 27017.543 | 56182.691 | 29740.385 | 27885.776 | 31551.724
51201.753 | 27070.174 | 56177.885 | 29711.538 | 27892.241 | 31545.259
51144.737 | 27092.105 | 56163.462 | 29740.385 | 27859.914 | 31545.259
|  | 56264.423 | 29668.269 | 27862.07 | 31577.586
|  | 56250 | 29668.269 | 27866.379 | 31571.121
|  | 56177.885 | 29725.962 | 27872.845 | 31558.19
|  | 56149.038 | 29740.385 | 27872.845 | 31538.793
|  | 56240.383 | 29692.309 | 27872.845 | 31545.259
|  | 56201.924 | 29721.155 | 27866.379 | 31558.19
|  | 56153.845 | 29769.231 | 27853.448 | 31577.586
|  | 56134.615 | 29783.654 | 27853.448 | 31564.655
|  | 56221.154 | 29682.692 | 27879.31 | 31538.793
|  | 56192.308 | 29711.538 | 27866.379 | 31538.793
|  | 56182.691 | 29711.538 | 27879.31 | 31551.724
|  | 56124.999 | 29721.155 | 27853.448 | 31568.964
|  | 56192.308 | 29653.846 | 27879.31 | 31571.121
|  | 56177.885 | 29639.423 | 27870.689 | 31577.586
|  | 56105.769 | 29682.692 | 27887.932 | 31560.346
|  | 56120.192 | 29682.692 | 27885.776 | 31564.655
|  | 56192.308 | 29567.308 | 27885.776 | 31571.121
|  | 56170.673 | 29632.212 | 27879.31 | 31568.964
|  | 56127.404 | 29661.058 | 27879.31 | 31577.586
|  | 56115.386 | 29682.692 | 27870.689 | 31560.346
|  | 56206.731 | 29581.731 | 27870.689 | 31560.346
|  | 56211.537 | 29596.154 | 27870.689 | 31560.346
|  | 56177.885 | 29596.154 | 27866.379 | 31551.724
|  | 56149.038 | 29610.577 | 27872.845 | 31577.586
|  | 56235.577 | 29524.038 | 27879.31 | 31564.655
|  | 56221.154 | 29548.078 | 27879.31 | 31560.346
|  | 56221.154 | 29576.924 | 27879.31 | 31551.724
|  | 56221.154 | 29596.154 | 27879.31 | 31568.964
|  | 56336.538 | 29545.673 | 27892.241 | 31564.655
|  | 56298.076 | 29586.537 | 27887.932 | 31543.102
|  | 56257.212 | 29617.788 | 27887.932 | 31551.724
|  | 56235.577 | 29697.115 | 27853.448 | 31538.793
|  | 56379.808 | 29538.462 | 27870.689 | 31560.346
|  |  |  | 27879.31 | 31558.19
|  |  |  | 27887.932 | 31525.862
|  |  |  | 27879.31 | 31534.484
|  |  |  | 27879.31 | 31545.259
|  |  |  | 27866.379 | 31564.655
|  |  |  | 27892.241 | 31551.724
|  |  |  | 27892.241 | 31525.862
|  |  |  | 27887.932 | 31543.102

## milk matrix growth curves
CFU/mL | 10^7
Gentamicin | Time | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5
| 90% | 1.2839 | 1.2356 | 1.2327 | 1.1637 | 1.1518 | 1.0863 | 1.0212 | 0.95416 | 0.88765 | 0.82325 | 0.77234 | 0.63419 | 0.60251 | 0.60196 | 0.57148 | 0.54886 | 0.52354 | 0.5038 | 0.45924
| 50% | 1.2817 | 1.2657 | 1.2569 | 1.2067 | 1.1614 | 1.1287 | 1.0803 | 1.0432 | 1.0206 | 0.99385 | 0.97783 | 0.88364 | 0.85448 | 0.85195 | 0.85665 | 0.84463 | 0.82911 | 0.80667 | 0.76767
| 10% | 1.3773 | 1.218 | 1.1789 | 1.1909 | 0.93765 | 1.0879 | 1.0626 | 1.0361 | 0.93612 | 0.99511 | 0.98759 | 0.88718 | 0.90052 | 0.91706 | 0.90389 | 0.91424 | 0.90539 | 0.90162 | 0.89425
| MH-Broth | 0.94361 | 0.86498 | 0.84223 | 0.86959 | 0.6261 | 0.80077 | 0.79302 | 0.77907 | 0.71892 | 0.76666 | 0.79391 | 0.73521 | 0.7468 | 0.75981 | 0.74545 | 0.75177 | 0.74255 | 0.74161 | 0.74205
CFU/mL | 10^6
Gentamicin
% milk | 90% | 1.2536 | 1.242 | 1.2246 | 1.1915 | 1.1648 | 1.1545 | 1.0958 | 1.0842 | 0.97442 | 0.95509 | 0.71774 | 0.64473 | 0.59065 | 0.53867 | 0.50019 | 0.48372 | 0.47456 | 0.46945 | 0.46866
| 50% | 1.3021 | 1.2875 | 1.2814 | 1.177 | 1.1419 | 1.1055 | 1.0812 | 1.077 | 1.0444 | 1.0393 | 1.0177 | 1.0048 | 1.0029 | 0.99208 | 0.98418 | 0.97664 | 0.95629 | 0.94776 | 0.933
| 10% | 1.2543 | 1.259 | 1.2372 | 1.1553 | 1.0685 | 1.0294 | 1.0005 | 0.99993 | 0.96722 | 1.0134 | 0.94471 | 0.94381 | 0.94443 | 0.95076 | 0.9498 | 0.9439 | 0.93778 | 0.94765 | 0.93282
| MH-Broth | 0.86076 | 0.86658 | 0.86399 | 0.83961 | 0.79708 | 0.78638 | 0.76683 | 0.77514 | 0.74697 | 0.7851 | 0.74288 | 0.74436 | 0.74798 | 0.74853 | 0.75434 | 0.75107 | 0.7529 | 0.75393 | 0.74836
CFU/mL | 10^5
Gentamicin
% milk | 90% | 1.3053 | 1.2811 | 1.243 | 1.2651 | 1.2363 | 1.208 | 1.1707 | 1.1732 | 1.0997 | 1.1183 | 0.89638 | 0.8233 | 0.77134 | 0.70062 | 0.62277 | 0.55722 | 0.52138 | 0.50175 | 0.49807
| 50% | 1.3386 | 1.3074 | 1.2878 | 1.2555 | 1.2121 | 1.1731 | 1.1397 | 1.1319 | 1.1027 | 1.0968 | 1.0512 | 1.0377 | 1.0335 | 1.0245 | 1.0177 | 0.99908 | 0.99627 | 0.98935 | 0.97364
| 10% | 1.2714 | 1.2703 | 1.2463 | 1.1476 | 1.0896 | 1.0302 | 1.0078 | 0.99643 | 0.9784 | 0.98103 | 0.97518 | 0.95935 | 0.97196 | 0.97233 | 0.96884 | 0.97242 | 0.96305 | 0.96414 | 0.95919
| MH-Broth | 0.84655 | 0.85142 | 0.85124 | 0.82737 | 0.79969 | 0.77424 | 0.76656 | 0.75714 | 0.75426 | 0.7566 | 0.75377 | 0.73463 | 0.74076 | 0.74482 | 0.7424 | 0.74148 | 0.73641 | 0.73786 | 0.74082
CFU/mL | 0
Gentamicin
% milk | 90% | 1.3631 | 1.3401 | 1.3335 | 1.3127 | 1.2847 | 1.2492 | 1.2376 | 1.2185 | 1.1856 | 1.1768 | 1.0581 | 0.99733 | 1.0148 | 0.99908 | 0.98051 | 0.96595 | 0.94231 | 0.92463 | 0.89694
| 50% | 1.4382 | 1.4273 | 1.4103 | 1.3222 | 1.3021 | 1.2441 | 1.2289 | 1.2025 | 1.1766 | 1.1655 | 1.1295 | 1.1025 | 1.1125 | 1.1053 | 1.0946 | 1.0918 | 1.0819 | 1.076 | 1.0652
| 10% | 1.43 | 1.3293 | 1.3094 | 1.2324 | 1.2017 | 1.173 | 1.1438 | 1.1309 | 1.1234 | 1.1083 | 1.0592 | 1.0383 | 1.0706 | 1.0638 | 1.067 | 1.0683 | 1.0572 | 1.0545 | 1.0432
| MH-Broth | 0.92123 | 0.87754 | 0.87835 | 0.86815 | 0.86086 | 0.8491 | 0.84121 | 0.83283 | 0.83101 | 0.829 | 0.81401 | 0.80292 | 0.8129 | 0.80908 | 0.80725 | 0.80591 | 0.80058 | 0.80095 | 0.7992
CFU/mL | 10^7
% milk | 90% milk | 1.6281 | 1.5564 | 1.381 | 1.1772 | 0.94161 | 0.53823 | 0.48681 | 0.47375 | 0.45508 | 0.44827 | 0.43583 | 0.38668 | 0.43588 | 0.43752 | 0.43769 | 0.43769 | 0.4386 | 0.39328 | 0.44233
| 50%milk | 1.5163 | 1.4471 | 1.316 | 1.1 | 0.81867 | 0.42508 | 0.38783 | 0.37841 | 0.35633 | 0.34936 | 0.33314 | 0.29044 | 0.3375 | 0.33683 | 0.33283 | 0.33523 | 0.3363 | 0.29416 | 0.34038
| 10%milk | 1.1804 | 1.152 | 1.0827 | 0.9268 | 0.71079 | 0.29185 | 0.25183 | 0.24179 | 0.22553 | 0.21417 | 0.19979 | 0.16987 | 0.1982 | 0.19944 | 0.20016 | 0.20315 | 0.20496 | 0.17406 | 0.2113
| Mhbroth | 0.94767 | 0.94152 | 0.88414 | 0.78596 | 0.56868 | 0.097486 | 0.069146 | 0.05737 | 0.058088 | 0.051237 | 0.057053 | 0.058099 | 0.063902 | 0.062393 | 0.053208 | 0.051799 | 0.052175 | 0.040026 | 0.056883
CFU/mL | 10^6
% milk | 90% milk | 1.4562 | 1.4601 | 1.4131 | 1.3257 | 1.2142 | 1.0811 | 0.97671 | 0.78428 | 0.47163 | 0.43657 | 0.42002 | 0.41925 | 0.38192 | 0.39101 | 0.38309 | 0.38319 | 0.38103 | 0.38266 | 0.38366
| 50%milk | 1.4055 | 1.3988 | 1.3542 | 1.2661 | 1.1737 | 1.0247 | 0.94161 | 0.73686 | 0.39076 | 0.33885 | 0.3078 | 0.3041 | 0.26867 | 0.27737 | 0.26956 | 0.27152 | 0.27016 | 0.27096 | 0.27266
| 10%milk | 1.0647 | 1.0599 | 1.0466 | 1.005 | 0.9567 | 0.85891 | 0.78708 | 0.64022 | 0.26414 | 0.19426 | 0.17673 | 0.16989 | 0.14214 | 0.14678 | 0.14222 | 0.14525 | 0.14491 | 0.14735 | 0.14655
| Mhbroth | 0.86532 | 0.87819 | 0.86793 | 0.89565 | 0.86819 | 0.80321 | 0.70932 | 0.55623 | 0.15464 | 0.013273 | 0.041761 | 0.051982 | 0.039717 | 0.040835 | 0.038617 | 0.039457 | 0.039557 | 0.036639 | 0.036875
CFU/mL | 10^5
% milk | 90% milk | 1.5023 | 1.4989 | 1.4739 | 1.2587 | 1.2753 | 1.0961 | 1.0601 | 1.0662 | 0.94751 | 0.82558 | 0.47284 | 0.42418 | 0.41064 | 0.43496 | 0.40588 | 0.40859 | 0.40967 | 0.40702 | 0.40902
| 50%milk | 1.4309 | 1.42 | 1.4018 | 1.2054 | 1.2179 | 1.0786 | 1.0354 | 1.0304 | 0.91609 | 0.76491 | 0.35902 | 0.31323 | 0.29951 | 0.32182 | 0.29554 | 0.29693 | 0.29732 | 0.29586 | 0.29617
| 10%milk | 1.0793 | 1.0781 | 1.0737 | 0.97484 | 0.99338 | 0.91281 | 0.88786 | 0.90057 | 0.81049 | 0.72252 | 0.22549 | 0.18919 | 0.17577 | 0.18983 | 0.16607 | 0.16569 | 0.16078 | 0.16365 | 0.16248
| Mhbroth | 0.85324 | 0.85884 | 0.8664 | 0.82768 | 0.86351 | 0.81261 | 0.78719 | 0.80307 | 0.70555 | 0.60702 | 0.075058 | 0.057354 | 0.046223 | 0.050911 | 0.038982 | 0.042896 | 0.041598 | 0.040948 | 0.045384
CFU/mL | 0
% milk | 90% milk | 1.6336 | 1.5232 | 1.4871 | 1.3774 | 1.444 | 1.3713 | 1.2836 | 1.2849 | 1.1791 | 1.2048 | 1.0336 | 1.0038 | 1.0159 | 0.99726 | 0.988 | 0.97174 | 0.95799 | 0.94685 | 0.92826
| 50%milk | 1.5848 | 1.4673 | 1.4446 | 1.3275 | 1.3571 | 1.3185 | 1.2509 | 1.2711 | 1.1615 | 1.205 | 1.0708 | 1.0417 | 1.0561 | 1.0517 | 1.0372 | 1.031 | 1.0137 | 1.01 | 1.0032
| 10%milk | 1.1933 | 1.1157 | 1.1201 | 1.0798 | 1.1363 | 1.1089 | 1.0651 | 1.0833 | 1.0037 | 1.0382 | 0.96805 | 0.94994 | 0.97961 | 0.97757 | 0.97421 | 0.97092 | 0.96493 | 0.95937 | 0.95676
| Mhbroth | 0.93976 | 0.9069 | 0.91609 | 0.90442 | 0.96263 | 0.95263 | 0.92152 | 0.94155 | 0.87597 | 0.92166 | 0.81481 | 0.79996 | 0.80486 | 0.81191 | 0.81675 | 0.82585 | 0.8186 | 0.81452 | 0.81221

## fluorescence growth curve
MCF
| Time | 10 | 9.6 | 9.3 | 9 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.6 | 7.3 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.6 | 3.3 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0
CFU/capillary | 0 | 14.2 | 14.1 | 13.3 | 13.3 | 12.8 | 12.8 | 12 | 13.6 | 12 | 12.8 | 13.9 | 11.6 | 11.9 | 10.6 | 10.1 | 11.3 | 10.4 | 9.1 | 9.9 | 12.6 | 9.8 | 8.9 | 10.6 | 8.5 | 10.1 | 8.6 | 8.2 | 9.7 | 7.5 | 6.8 | 9.1
CFU/capillary | 3000 | 117.3333 | 124 | 116.2222 | 116.6667 | 114.6667 | 117.1111 | 116.7778 | 118.5556 | 119.8889 | 117.6667 | 114.8889 | 117.5556 | 119.6667 | 114.5556 | 118.4444 | 115.6667 | 115.6667 | 115.3333 | 114.3333 | 121 | 113 | 112.1111 | 107.2222 | 92.2222 | 66.3333 | 45.4444 | 27.7778 | 26.4444 | 16.3333 | 15.3333 | 15.6667
CFU/capillary | 600 | 125.7 | 135.1 | 124.3 | 125.6 | 123.1 | 124.4 | 126.1 | 125.8 | 127.1 | 122.3 | 125.6 | 124 | 121.8 | 122.4 | 126.1 | 125.4 | 120.8 | 128.1 | 125 | 124.5 | 101.7 | 70.2 | 49.4 | 35.6 | 26.9 | 21.7 | 18.5 | 22.9 | 15.9 | 14.7 | 18.4
CFU/capillary | 120 | 116.8 | 123.8 | 114.8 | 113.2 | 112.3 | 115 | 115.2 | 115.3 | 116.1 | 110.6 | 113.9 | 109.8 | 112 | 115.6 | 113.8 | 112.9 | 105.9 | 94.6 | 70.8 | 55.5 | 33.5 | 22.6 | 19 | 16 | 15.5 | 13.6 | 11.7 | 14.4 | 10.9 | 10.3 | 12.5
MTP | Time | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6
CFU/capillary | 0 | 31.9425 | 37.786 | 32.632 | 31.6395 | 34.2785 | 31.828 | 34.0185 | 34.687 | 33.9545 | 35.0975 | 34.413 | 37.7945 | 35.0485 | 36.309 | 35.638 | 39.912 | 36.3045 | 35.9355 | 33.486
CFU/capillary | 3000 | 41.274 | 49.523 | 45.29 | 49.2965 | 66.4425 | 88.498 | 123.851 | 174.8915 | 208.6315 | 209.087 | 209.6175 | 212.993 | 208.876 | 209.912 | 206.8805 | 214.1495 | 205.4255 | 204.0425 | 200.579
CFU/capillary | 600 | 37.6355 | 44.69 | 39.3525 | 39.1645 | 44.129 | 44.722 | 52.6735 | 70.9815 | 97.3905 | 131.0695 | 178.1055 | 218.11 | 215.129 | 218.236 | 216.689 | 224.815 | 215.2705 | 214.669 | 210.0985
CFU/capillary | 120 | 23.609 | 29.0205 | 25.535 | 24.8205 | 28.4675 | 28.224 | 31.3935 | 34.9785 | 36.2875 | 43.483 | 60.3365 | 92.932 | 120.243 | 175.2805 | 203.373 | 214.6215 | 206.9935 | 208.7565 | 202.811